## Sheet1
预留编号 | 采购申请编号 | 物料 | 物料描述 | 备注 | 申请数量 | 需求单位 | 成本中心描述
2122476 | 11798992 | 60249354 | 空调连接管/TP2磷脱氧铜管φ6.35mm+φ9.52mm 0.8厚/上海飞轮 | 4m 含B1级保温棉 R410A国标高压专用双管 工单号：1355211 公用组 | 4 | MI | 成都公司-工程部-公共维修组
2122477 | 11798993 | 60249354 | 空调连接管/TP2磷脱氧铜管φ6.35mm+φ9.52mm 0.8厚/上海飞轮 | 5m 含B1级保温棉 R410A国标高压专用双管 工单号：1355211 公用组 | 5 | MI | 成都公司-工程部-公共维修组
2122501 | 11798996 | 60250341 | 管道循环泵/TD32-26G/2SWHCJ 2.2KW/南方泵业 | Q：12.5m³/h H：26m n：2900r/min P：2.2KW 工单号：1382108 公用组 | 1 | TAI | 成都公司-工程部-公共维修组
2122504 | 11798999 | 60249932 | 散热风扇/THB1748BG-CK1S DC48V 5.8A/台达 | 急件 原装三线 带施耐德插头 原装三线 工单号：1382449 公用组 | 1 | EA | 成都公司-工程部-公共维修组
11
预留编号 | 采购申请编号 | 物料 | 物料描述 | 备注 | 申请数量 | 需求单位 | 成本中心描述
2122505 | 11799000 | 60249237 | 隔膜垫/DDP02/03-SERKIT-01/上海麓胜流体科技有限公司 | 工单号：1378466 工艺组 | 1 | EA | 成都公司-工程部-工艺维修组
2122506 | 11799001 | 60228955 | 换热器/K205-40W-S11/高力科技 | 工单号：1383198 工艺组 | 1 | EA | 成都公司-工程部-工艺维修组
2
预留编号 | 采购申请编号 | 物料 | 物料描述 | 备注 | 申请数量 | 需求单位 | 成本中心描述
2122006 | 11798486 | 60250346 | 不锈钢止回阀/DN50/博雷中国有限公司 | MD210 工单号:1383171 水电组 | 4 | EA | 成都公司-工程部-综合维修组
2122007 | 11798487 | 60250347 | 不锈钢止回阀/DN65/博雷中国有限公司 | MD210 工单号:1383171 水电组 | 1 | EA | 成都公司-工程部-综合维修组
2122008 | 11798488 | 60250348 | 不锈钢止回阀/DN100/博雷中国有限公司 | MD210 工单号:1383171 水电组 | 4 | EA | 成都公司-工程部-综合维修组
9
预留编号 | 采购申请编号 | 物料 | 物料描述 | 备注 | 申请数量 | 需求单位 | 成本中心描述
2122010 | 11798490 | 60250349 | 天然气流量计/DN150/VEMM | 急件 需校验合格并提供证书 工单号：1383447 能源组 | 1 | EA | 成都公司-工程部-能源组
2122012 | 11798751 | 60250350 | 天然气体积修正仪/PTZ-BOX3.0/VEMM | 急件 需校验合格并提供证书 工单号：1383447 能源组 | 1 | EA | 成都公司-工程部-能源组
2
预留编号 | 采购申请编号 | 物料 | 物料描述 | 备注 | 申请数量 | 需求单位 | 成本中心描述
2122009 | 11798489 | 60006684 | 不锈钢板 | 不锈钢薄板 2张 材质：304 规格：900mm×2000mm×0.3mm 工单号：1375257 技术组 | 2 | KG | 成都公司-工程部-综合维修组
2
预留编号 | 采购申请编号 | 物料 | 物料描述 | 备注 | 申请数量 | 需求单位 | 成本中心描述
2122013 | 11798752 | 60230448 | 螺杆过载探头 | 6144230000 工单号：1375602 工艺组 | 1 | EA | 成都公司-工程部-工艺维修组
2122014 | 11798753 | 60230447 | 真空电磁阀 | 2883950000 工单号：1375602 工艺组 | 1 | EA | 成都公司-工程部-工艺维修组
2122015 | 11798754 | 60230438 | 齿形皮带/高宁格5814480000 | 工单号：1375602 工艺组 | 1 | EA | 成都公司-工程部-工艺维修组
2122016 | 11798755 | 60230428 | 星轮销子/2912990000/高宁格 | 工单号：1375602 工艺组 | 4 | EA | 成都公司-工程部-工艺维修组
7
预留编号 | 采购申请编号 | 物料 | 物料描述 | 备注 | 申请数量 | 需求单位 | 成本中心描述
2122507 | 11799002 | 60250491 | 温度传感器/EE21-T6A23/T04/4-20ma=0-50℃/E＋E | 工单号：1383563 中控组 | 1 | EA | 成都公司-工程部-中控组
1