招 标 文 件

项目名称：浮游菌采集仪购置

设备名称：浮游菌采集仪

成都生物制品研究所有限责任公司

2025年10月

目录

第一部分 投标邀请函	3

第二部分 投标人须知	4

第三部分 商务要求	10

第四部分 合同条款	12

第五部分 投标格式文件	15

第六部分 货物要求及技术规格	26

# 第一部分 投标邀请函

成都生物制品研究所有限责任公司（以下简称成都生研所）评标委员会，对成都生研所如下设备进行招标。兹邀请合格投标人对招标文件中涉及的货物提交密封投标。

- 招标货物名称和数量（详细内容见第六部分：货物要求及技术规格）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浮游菌采集仪 | 8台 |

- 投标人请严格按本招标文件的要求编制。

- 投标截止日期： 2025年10月22日 下午4：00 ，逾期收到的投标文件恕不接受。

- 投标地点：成都市锦江区锦华路三段379号综合楼503室。

- 开标时间：以实际通知为准。

- 开标地点：成都生研所综合楼第十会议室。

- 凡对本次招标提出询问，请在2025年10月22日前与评标工作组联系。投标文件需提供纸版，纸版文件一式三份，正本一份，副本两份，并在文件左上角注明"正本"、"副本"字样，投标价和资质文件单独封存。

- 联系方式：

商务及投标文件接收：廖老师

电话：（028）84418801

地址：成都市锦江区锦华路三段379号

邮箱：liaochangjing@sinopharm.com

技术咨询：

刘颖  电话：028-84418058

# 第二部分  投标人须知

## 一、说 明

- 使用范围

本招标文件仅适用于本招标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

- 定义

  - “招标人”是指成都生物制品研究所有限责任公司。

  - “投标人”是指向招标人提供投标文件的生产公司或经营公司。

  - “招标机构”指招标人组建的招标评标工作组。

  - “货物”指卖方按合同要求，须向买方提供的设备、材料、备件、工具、成套技术资料及手册。

  - “服务”指合同规定卖方必须承担的设计、安装、调试、技术指导及培训以及其他类似的承诺义务。

  - “甲方”指在合同的买方项下签字的法人单位，即：招标人公司。

  - “乙方”指提供合同货物及服务的投标人。

- 投标费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 保密和披露

- 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

- 招标人有权将投标人提供的所有资料向上级部门、监督部门或与评标有关的人员披露。

## 二、投标当事人

- 合格投标人：投标人参加招标采购活动应当具备以下条件。

  - 依法具备《公司法人营业执照副本》、《税务登记证副本》、《组织机构代码证》（三证合一）《外商（地区）公司常驻代表机构登记证》（外商公司提供）等国家有关法律、法规规定的相关资质材料并加盖单位鲜章。

  - 商业信誉良好，无不良记录。

  - 具有履行合同必须具备的供应保障能力。

  - 法律法规规定的其他条件。

- 投标人所提供的必须是自己合法生产或代理的产品。如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商或总代理商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书原件。

- 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求做出实质性响应。

- 如一个包内只有一种设备，同一品牌同一型号只能由一个投标人参加投标。如果多家投标人以同一品牌同一型号设备（产品）投标，评标时只能选择一个投标厂商有资格继续参加评审。选择方法为资质审查合格且投标报价最低的投标厂商进入评标，代理同一品牌同一型号设备（产品）的其他投标厂商投标将被作为无效投标被拒绝。

## 三 、投标文件的编制

- 投标文件的编写。

投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，如有虚假内容作废标处理。

- 投标的语言及计量单位。

- 投标人的投标书以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

- 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 投标文件构成。

- 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

    - 按照用户需求要求的具体内容。

    - 按照下面（5）要求出具的证明文件，证明投标人是合格的，而且一旦其投标被接受，投标人有能力履行合同。

    - 按照下面（6）要求要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及服务的合格性，且符合招标文件的规定。

- 投标文件的编写

投标人应按照需求表格的格式，以及招标文件规定的其他要求进行填写。

- 投标报价

- 投标人应根据需求表格的要求，标明拟提供货物的价格。

- 投标总价包含到招标人公司的所有费用。（包含设备的安装调试费和运费）

- 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

- 投标货币：投标应以人民币报价。

- 投标人资质文件

- 合法有效的生产经营许可证照，如营业执照、生产许可等。

- 近三年纳税证明，成立不足三年的新公司提供成立后每年的纳税证明。

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有超过5万元（含）以上罚款、或者没收同等数额以上的违法所得、非法财物；因违法经营受到刑事处罚；责令停产停业1个月以上；吊销经营性许可证或者执照；国家规定的其他重大行政处罚决定等重大违法记录；以上需投标人提供中国人民银行3个月内出具的企业信用报告复印件作为佐证。

- 投标人非生产厂家需合法有效的经销授权书。

- 如缴纳了投标保证金，需提供投标保证金转账证明。

- 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证书证实。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：货物主要技术指标和性能的详细说明；货物从招标人验收后开始使用至招标文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单（包括备件和专用工具的货源及现行价格）；依照招标文件技术规格说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应。

- 投标文件的有效期。投标文件自开标之日起120天内有效。

- 投标文件的书写要求。

  - 投标文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册。

  - 投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表盖章。

  - 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定位废标。

  - 投标文件应有法人授权代表在规定签章处逐一签署及加盖投标人的公章。

  - 投标文件的分数：资质文件、商务文件和技术文件纸版一式三份，正本一份，副本两份，文件左上角注明"正本"、"副本"字样；投标价和资质文件单独封存，参考资料不限量。

  - 投标人可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件纳入投标文件。

## 四、投标文件的递交

- 招标文件的密封与标记

- 投标人应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章（或合同专用章）。

- 投标文件信袋封条上应写明：

- 招标人、招标文件所指明的投标送达地址；

- 招标项目/设备名称；

- 标书编号；

- 投标公司名称和地址；

- 参与本次投标的相关的联系人姓名及电话

- 注明"开标时才能启封"，"正本"，"副本"

- 如果外层信封密封不严，则招标工作组对投标文件的非人为因素过早启封概不负责。对此造成投标文件提前启封的后果，由投标人负责。

- 投标截止时间招标工作组收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的截止时间。

## 五、开标、评标与定标

- 招标人将在招标文件中确定的时间和地点进行评标。评标由招标人主持，若需邀请投标人代表到评标现场，将另行通知。

- 开标时，由监督人检查投标文件的密封情况，经确认无误后，首先当众拆封资质文件，评标小组对资质文件进行审核，符合招标文件要求的投标人进入接下来的商务文件和技术文件的评定。随后当众拆封商务文件和技术文件，公布投标价格。如果正副本文件和电子版不相一致，以正本为准。

- 由于投标人的失误造成投标文件错误、不全和遗漏，由此造成的后果由投标人负责。

- 开标后，招标人将组织审查投标文件是否完整，并审查投标人的财务、技术和生产能力。如果投标人没有资格履行合同，其投标可以被拒绝。

- 从开标到定标，凡与审查、评价、比较投标有关的资料及定标意见相关情况，均不得向投标人及与评标无关人透露。

- 评标

评标由成都生物制品研究所有限责任公司评标委员会确认的相关技术、经济专家5人或5人以上单数组成的评标小组。

- 评标内容：

评标小组根据投标人技术响应情况、评标价格、投标人提供服务进行评标。

- 评标标准：采用综合评分法，满分100分，构成：商务部分20分；技术部分50分；价格部分30分。评分办法如下：

| 评议内容 投标商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评审因素 | 分值 | 评分细则 |
| 商务部分（分值：20分） | 投标货物制造商综合实力 | 5 | 根据投标货物制造商的整体实力水平情况：企业规模、品牌知名度、行业地位、技术实力、资质认证、公司信誉进行评定，由高到低评分，最高分为5分，最低分为0分 |
|  | 投标人综合实力 | 2 | 根据投标人的整体实力水平情况：企业规模、资质认证、从业经验、技术实力、公司信誉等进行评定，由高到低评分，最高分为2分，最低分为0分（若投标人为标的物制造商或为该制造商的全资子公司，该项得2分） |
|  | 投标人的投标货物在国内外近三年销售业绩的评价 | 4 | 根据与投标货物同系列或同级别产品近三年在国内销售合同数量和台数排序情况，由高到低评分。（投标人提供有效业绩合同的数量满足招标文件要求的，最低得3分；未达到招标文件要求的合同数量的，最高得2分）。本项最高分为4分，最低分为0分 |
|  | 投标人对招标文件的响应程度 | 2 | 对投标文件的编制完整性进行评价。响应全面、证明材料齐全，得2分；响应材料不全面或有不符合招标文件要求的，根据其缺陷程度适当减分，最低分为0分。 |
|  | 付款方式 | 3 | 满足得3分，不满足酌情扣1到3分。 |
|  | 交货期 | 4 | 交货期，满足4分；不满足，根据货期偏差度酌情扣分。（如投标人近3年内，有交货期违约情况的，视情节扣1-2分） |
| 技术部分（分值：50分） | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 25 | 投标人技术指标全部满足技术要求的得25分；根据技术指标的重要性，一项非关键技术指标不满足技术要求扣1-3分，一项“*”关键技术指标不满足或未提供证明材料扣10-15分；如有供货范围缺漏，将按技术偏离处理，酌情扣1-25分。响应表无详细说明扣1-8分。 |
|  | 对投标产品的硬件配置、设计合理性评价 | 15 | 根据招标URS要求和投标文件响应情况，对投标产品硬件配置、设计合理性进行评价。最高分为15分，最低分为0分 |
|  | 对投标人售后服务能力的评价 | 10 | 根据投标人售后服务安排的合理性、售后网点的分布情况、维修的反应速度及服务措施酌情给分，最高分为5分，最低为0分。 |
|  |  |  | 对投标人提供的保修期、培训方案的完整性、可行性，由高到低进行评价，最高分为5分，最低分为0分 |
| 评标价格 |  | 30 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 （注：实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价） |
| 满分100 |  |  | 得分合计 |

- 定标：根据评标结果进行定标，最低价不作为中标的唯一标准。

- 招标人向被定为中标公司发出谈判结果通知书，投标人凭通知书与招标人签订买卖合同及其相关服务协议。谈判结果通知书是买卖合同的一个组成部分，对买方和卖方具有法律效力。

- 买卖合同：投标人在收到谈判结果通知书后，与招标人订立买卖合同及相关服务协议。买卖合同价格不得高于中标价格，其他条款由买卖双方协商签署。

- 中标人如有下列行为，将被取消中标资格。

- 提供贿赂、进行非法促销活动。

- 以低于成本价格投标报价。

- 相互串通投标、排斥、损害他人等对公平竞争造成危害的行为。

- 提供虚伪证明文件，或以其他方式弄虚作假，骗取中标。

- 对邀请招标采购造成严重不良影响的报价或行为。

- 其他违反法律法规的行为。

28.发生下列情况之一的投标人的标书认定为废标：

- 投标人在投标截止时间后，投标有效期内撤回其投标。

- 投标人在投标截止时间后，对投标文件作实质性修改。

- 投标人被通知中标后，不按规定的时间或拒绝按中标状态签订协议。

29.发生下情况之一者，视为无效投标：

- 资质文件提供不完整、不符合资质文件规定要求一项的。

- 资质文件未单独封存。

- 投标文件未密封。

- 无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的投标。

- 投标文件与招标文件实质性要求有严重背离。

- 没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章。

- 投标文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评标定标。

- 如一个包内只有一种设备，同一品牌同一型号只能由一个投标人参加投标。如果多家投标人以同一品牌同一型号设备（产品）投标，评标时只能选择一个投标厂商有资格继续参加评审。选择方法为资质审查合格且投标报价最低的投标厂商进入评标，代理同一品牌同一型号设备（产品）的其他投标厂商投标将被作为无效投标被拒绝。

第三部分  商务要求

- 付款方式。

人民币报价：收到发货通知后付20%，货到且达到验收节点后支付70%，余10%一年期质保金。

- 支付方式：银行汇款或6个月期银行承兑汇票或银行供应链（具体以投标或协商结果为准）。

- 质保期：调试验收合格后1年。

- 交货期：合同签订后50个日历天。

- 验收节点：完成调试验收报告的签批。

- 投标人需在投标时提供近两年审计报告复印件（至少包含正文、资产负债表、利润表、现金流量表）；成立不足两年的，提供最近期审计报告复印件。

- 如投标人与本公司三年内无合作且有预付款要求，应提供注册资本与实缴资本差异说明。

- 投标人需提供近三年投标货物或与投标货物同级别产品在国内的销售业绩（清单），并提供合同复印件和用户联系方式。其中合同证明材料应不少于5份。

- 首次合作的供应商（近三年未合作的供应商）中标后需提交提交5%-10%的履约保函或履约保证金（履约保函或保证金期限为验收合格后截止）。实收资本小于预付款金额的，需提供与预付款同等金额的履约保函。

- 安装调试。

- 买方负责提供使用现场安装调试所需的水、电、气。

- 卖方负责设备的安装调试。

- 在安装调试期间卖方至少有一名工程师在现场，现场工程师的费用自理。

- 验收。

- 验收依据：

货物购买合同及相关承诺。

- 验收方式：

如果需要工厂验收，则设备在工厂组装调试后，买方派人到卖方工厂进行预验收。

现场验收，货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同开箱验收，卖方工程师为买方负责现场安装、调试。按用户需求中的验收节点进行验收，验收节点报告是付款的最终依据，验收结点报告由双方签字生效。

- 验证文件。以招标人的实际需求为准。

- 售后服务和培训。投标人提供详实的售后服务（分质保期内以及质保期外两种）和培训方案。

- 生产厂家或代理商负责进厂后设备的安装、调试、试运作，保证达到设备运作正常，各项工况达标，产品合格。

- 卖方应在设备安装前，现场安装、调试、性能考核及设备验收期间，对买方有关人员进行设备调试、操作、维护等方面的相关培训，使买方相关人员对设备结构与性能有较为详细的了解，并能掌握设备的调试、操作方法及基本维护，保证购买产品长期稳定安全运行。

- 应买方要求卖方应及时对设备问题进行维修的解答，必要时卖方应在接到通知后24小时内赶到现场解决问题；由于设备本身质量性能原因所造成的设备损坏及相应的经济损失由卖方承担。

- 售后服务：制造商在中国国内应有独立维修服务中心或服务部门，能在二十四小时内及时响应用户服务。

- 备品备件：招标文件中提供备品备件清单及单价。生产厂家或代理商在中国国内应有备件库，以保证备件的及时供应。生产厂家或代理商提供能满足两年正常运作要求的备品备件；同时保证备件备品的及时供应。

第四部分  合同条款

合同以最终签订为准。

第五部分   投标文件格式

1：表格

1.1附表1

开标一

览表

投标人名称:             国别／地区:

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍／地区 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

付款方式：

免费质量保证期：

投标人代表签字：

注：除投标文件中应有此表外，此表应密封标记单独提交。

1.2附表2

投标分项报价表1

投标人名称:

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

分项报价要求：

- 对定型/一体成型产品：按本表所列项目完成分项报价；

- 对订制/多组成/含选配项产品：本表“主机”要求进一步拆分组成部件分别报价，明确标配、选配各自价格。此类设备“主机”项不做细分的视为本条款不响应。

1.3附表3

技术规格响应/偏离表

投标人名称:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招

标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏

差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备

的具体参数值。

1.4附表4

商务条款响应/偏离表

投标人名称:

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

2：法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

3：资格证明文件格式

1：资格声明

致：（成都生物制品研究所有限责任公司）

为响应你方       年     月     日的           投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供货物需求一览表中规定的（货物品目号和名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

(1) 由（制造商名称）为提供（货物品目号和名称）的授权书l份正本，      份副本，我方代表该制造商并受其约束。(贸易公司（作为代理）填写)

(2) 我方和制造商的资格声明，各有l份正本，      份副本。

(3) 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人（制造商或贸易公司）的             授权签署本资格文件的

名 称：                                  签字人姓名、职务（印刷字体）：

地 址：

传 真：                                  签 字：

邮 编：                                  电 话：

2：制造商资格声明

1． 名称及概况：

(1)制造商名称：

(2)总部地址：

电传／传真／电话号码：

(3)成立和／或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表（到       年      月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净    值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

(7)制造商在中国的代表的姓名和地址(如有的话)：

2． (1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址        生产的项目        年生产能力        职工人数

(2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                  主要零部件名称

3． 本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运

营的起始日期等)：

4． 近3年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口销售

（名称和地址）                         （销售项目）

(2)国内销售

（名称和地址）                         （销售项目）

5． 近3年的年营业额：

年份               国内               出口               总额

6． 易损件供应商的名称和地址：

部件名称                              供应商

7． 最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

8． 有关开户银行的名称和地址：

9． 制造商所属的股份有限公司（如有的话）：

10．其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务：

签  字  人  签  字：

签   字   日   期：

传    真：

电    话：

电  子  邮  件：

3：贸易公司(作为代理)的资格声明

1． 名称及概况：

(1)贸易公司名称：

(2)总部地址：

电传／传真／电话号码：

(3)成立和／或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债表(截止       年    月    日)

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净    值：

(6)主要负责人姓名(可选填)：

(7)贸易公司在中国的代表姓名和地址 (如有的话)：

2． 近3年的年营业额：

年份               国内               出口               总额

3． 近3年投标货物销售给国内、外主要客户的名称地址：

(1)出口销售

（名称和地址）                         （销售项目）

(2)国内销售

（名称和地址）                         （销售项目）

4． 同意为贸易公司制造货物的制造商名称、地址(附制造商资格声明)：

5． 由其他制造商提供和制造的货物部件 (如有的话)：

制造商名称和地址                     制造的部件名称

6． 近3年向中国公司提供的投标货物 (如有的话)：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数    量：

合同金额：

7． 有关开户银行的名称和地址：

8． 所属的股份有限公司(如有的话)：

9． 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务：

签  字  人  签  字：

签    字    日    期：

传    真：

电    话：

电  子  邮  件：

4：制造商出具的授权函

致：成都生物制品研究所有限责任公司

我们（制造商名称）是按（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方（投标项目/设备名称）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于       年    月     日签署本文件，(贸易公司名称)于      年     月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                        制造商名称：

签字人职务：                        签字人职务：

签字人姓名：                        签字人姓名：

签字人签名：                        签字人签名：

5:保密承诺书

为保证成都生物制品研究所有限责任公司（以下简称“成都生研所”）XXX项目招标过程中提供给被邀请投标单位的文档资料的机密不被泄露，成都生研所要求投标人签署本承诺书，并以此作为获取使用招标文件的前提。

投标单位（全称）:	____________________________向成都生物制品研究所有限责任公司保证：

1．在参加成都生物制品研究所有限责任公司XXX项目投标时从成都生研所处得到的文档资料，仅限于向本单位参加此项投标的人员透露，并仅限于投标工作所必需的范围。

2．投标人应保证本单位因参加此项投标而获知有关文档资料的人员亦不得向任何第三方透露、披露、泄露或者允许第三方使用上述文档资料。

3．对上述文档资料按保密资料进行管理，未经成都生研所同意，不得以纸张、电子介质等任何方式复制副本。

4.  投标人违反本承诺书的，应对成都生研所因此遭受的全部损失承担赔偿责任。

5.  本承诺书的内容在投标结束及项目完成后继续有效，直至有关文档、资料的信息被合法公开为止。

承诺单位（加盖公章）：

法定代表人（签字）

法定代表人授权代表（签字）：

6：反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在   浮游菌采集仪              招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。严格遵守国家相关法律法规规定，不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位，不串标、围标；按照招标文件规定的方式投标，不隐瞒真实投标资质；保证不恶意竞标，也不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；不谋取非法利益，不给甲方造成损失。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不以任何理由向甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、支付凭证、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费或其他贵重物品等；不以任何理由为甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属报销各种消费凭证；不以任何考察名义安排甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属出国（境）、旅游；不以任何理由为甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属安排有可能影响公正履职的宴请、健身、娱乐等活动。

如自愿给予甲方优惠，须在投标书或合同书中注明。

三、如中标，承诺书在合同期内继续生效。

四、若出现违反承诺行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚，并赔偿给甲方造成的经济损失。

五、如果贵公司人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为，我方将采取有效措施防止其继续发生，并及时向贵公司纪检监察部门举报，积极配合贵公司的调查取证工作,提供必要的协助和便利条件。

公司法定代表人（签字）：

法定代表人授权代表（签字）：

投标经办人（签字）：

（公司公章）

年  月  日

第六部分 货物要求及技术规格

一、招标货物名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮游菌采集仪 | 8台 | N/A |

二、功能设计及配置参数要求：

详见以下招标附件清单：

1、浮游菌采集仪URS