## Sheet1
物料编码 | 采购申请号 | 物料描述 | 备注信息 | 需求数量 | 需求单位 | 科室
60017172 | 11818148 | 防盗门锁芯 | 需供应商至现场取样 工单号：1391393 技术组 | 30 | EA | 工程部-综合维修组
60007011 | 11818151 | 锁芯 | 文件柜锁芯 需供应商至现场取样 工单号：1391394 技术组 | 30 | EA | 工程部-综合维修组
60248388 | 11816622 | 电气防火限流保护器/QCP-63 220v/秦川防雷科技电气有限公司 | 工单号：1391389 水电组 | 1 | EA | 工程部-水电组
60245823 | 11816024 | 模拟量输入模块，SM331, 8AI, 13BIT | 急件 中控组 | 2 | EA | 工程部-中控组
60249938 | 11816029 | 氧气浓度探头/XDS03-02/R30/成都鑫豪斯电子探测技术有限公司 | 工单号：1382796 中控组 | 1 | EA | 工程部-中控组
60249249 | 11816031 | 排风扇/XC1508/300*300MM/艾美特 | 工单号：1389973 水电组 | 1 | TAI | 工程部-水电组
60245362 | 11816032 | 86型单相插座10孔/220V 10A/公牛集团股份有限公司 | 水电组 | 10 | EA | 工程部-水电组
60245361 | 11816033 | 86型单相插座5孔/220V 10A/公牛集团股份有限公司 | 水电组 | 10 | EA | 工程部-水电组
60245372 | 11816034 | 明装底盒/86*86mm/公牛集团股份有限公司 | 水电组 | 20 | EA | 工程部-水电组
60252786 | 11816036 | 触摸屏/6AV6 643-0CB01-1AX1/西门子 | 工单号：1386902 水电组 | 2 | EA | 工程部-水电组
60252787 | 11816048 | PID控制器/Y004-CAE-V-10K/盖米 | 工单号：1386902 水电组 | 1 | EA | 工程部-水电组
60253912 | 11816049 | 6通道有纸记录仪/AL4706-NAA-NNN/千野 | 工单号：1386902 水电组 | 1 | EA | 工程部-水电组
60229030 | 11814982 | 电加热套/EH10A01MK220V/PALL | 工单号：1390826 工艺组 | 2 | EA | 工程部-工艺维修组
60252791 | 11814983 | 扎带/350mm*4.8mm | 工单号：1390826 工艺组 | 1000 | GEN | 工程部-工艺维修组
60252789 | 11814984 | 尼龙内六角304管夹/DN40/耐高温TLNG2/黑色 | 工单号：1390822 工艺组 | 10 | EA | 工程部-工艺维修组
60253500 | 11814985 | 气动阀/R7050 SR ISO F0S/07 S14/昆山新莱 | 工单号：1390822 工艺组 | 1 | EA | 工程部-工艺维修组
60238057 | 11814999 | 三相监视继电器/RM22TA33 测量电压范围380~480VAC/施耐德 | 工单号：1389737 公用组 | 3 | EA | 工程部-公共维修组
60253509 | 11815003 | 卡乐控制器/E010105/顿汉布什 | 工单号：1388605 公用组 | 1 | EA | 工程部-公共维修组