## 2025.10.13五金备件挂网
预留编号 | 采购申请编号 | 物料 | 物料描述 | 备注 | 需求单位 | 申请数量 | 成本中心描述
| 11822234 | 60254484 | 湿膜模块/D1/日本湿王 |  | EA | 5 | 工程部-维保组
| 11822235 | 60254485 | 湿膜模块/D2/日本湿王 |  | EA | 2 | 工程部-维保组
| 11822236 | 60254486 | 湿膜模块/D1框架/日本湿王 |  | EA | 11 | 工程部-维保组
| 11822237 | 60254487 | 湿膜模块/D2框架/日本湿王 |  | EA | 6 | 工程部-维保组
| 11818555 | 60253923 | 热保护继电器/GTH-40/18-26A/LS电气集团 |  | EA | 2 | 工程部-维保组
| 11818556 | 60253925 | 热保护继电器/GTH-22/3/16-22A/LS电气集团 |  | EA | 2 | 工程部-维保组
| 11818557 | 60253922 | 一体化LED灯/T5/1.2米/白光/20W/雷士 |  | EA | 30 | 工程部-维保组
| 11818578 | 60253921 | 一体化LED灯/T5/0.9米/白光/10W/雷士 |  | EA | 10 | 工程部-维保组
| 11818579 | 60253919 | 一体化LED灯/T5/0.3米/白光/4W/雷士 |  | EA | 10 | 工程部-维保组
| 11818580 | 60253911 | 抽气罩/接口内径77MM，罩直径620MM/KOF |  | EA | 1 | 工程部-维保组
| 11818581 | 60253918 | 生物安全柜按键面板/适用于SG603CE型/The Baker Company |  | EA | 1 | 工程部-维保组
| 11818582 | 60252779 | 三相异步电动机/英飞MSEH-132M-4P-7.5-B3/1440r/诺地乐 |  | TAI | 1 | 工程部-维保组
| 11818583 | 60252780 | 十字圆头螺丝/M4*12/不锈钢 |  | EA | 300 | 工程部-维保组
| 11818584 | 60252781 | 六角螺帽/M4/不锈钢 |  | EA | 300 | 工程部-维保组
| 11818585 | 60252784 | 六角螺母/M16*80/不锈钢 |  | EA | 50 | 工程部-维保组
| 11818586 | 60252785 | 六角螺帽/M16/不锈钢 |  | EA | 50 | 工程部-维保组
| 11818587 | 60252782 | 自攻螺丝/M4*12/不锈钢 |  | EA | 200 | 工程部-维保组
| 11818588 | 60252783 | 自攻螺丝/M6*16/不锈钢 |  | EA | 300 | 工程部-维保组
| 11822240 | 60254476 | 批头/6.5MM-PH3/59386/世达 | 工单号：1355212 | EA | 5 | 工程部-公共维修组
| 11822241 | 60254477 | 剪刀/05652/世达 | 工单号：1355212 | EA | 5 | 工程部-公共维修组
| 11822243 | 60254479 | 美工刀/长172mm×宽32mm/93430/世达 | 工单号：1355212 | EA | 5 | 工程部-公共维修组
| 11822244 | 60254480 | 美工刀刀片/长100mm×宽18mm/05672/世达 | 10个/盒 5盒 工单号：1355212 | EA | 50 | 工程部-公共维修组
| 11822245 | 60254478 | 扎带/长300mm×宽3.6mm/白色/绿林 | 100个/袋 5袋 工单号：1355211 | EA | 500 | 工程部-公共维修组
| 11822246 | 60237866 | 水流量开关/HFS-25不锈钢材质/伊莱科 | 工单号：1392376 | EA | 8 | 工程部-公共维修组
| 11821602 | 60254070 | 交流接触器/AX150-30-11-80/ABB | 工单号：1392377 | EA | 1 | 工程部-公共维修组
| 11821603 | 60244787 | 交流接触器/AX95-30-11-80/ABB | 工单号：1392377 | EA | 1 | 工程部-公共维修组
| 11818824 | 60252778 | 机械密封/PACO系列/LF50157-158RJH/格兰富 | 工单号：1392019 | EA | 1 | 工程部-公共维修组
| 11818826 | 60253932 | 电子膨胀阀/1800RT/T1048576/McQuay | 工单号：1384640 | EA | 1 | 工程部-公共维修组
| 11818827 | 60253913 | 粗油滤芯/OLX-48W/EBR30010503/英博瑞 | 工单号：1392121 | EA | 2 | 工程部-公共维修组
| 11818828 | 60253914 | 干燥滤芯/D48/EBR30010501/英博瑞 | 工单号：1392121 | EA | 2 | 工程部-公共维修组
| 11818829 | 60253915 | 吸气滤芯/F48/EBR30010505/英博瑞 | 工单号：1392121 | EA | 3 | 工程部-公共维修组
| 11818830 | 60253916 | 冷冻油/BSE170/EBR30011002/英博瑞 | 工单号：1392121 | EA | 9 | 工程部-公共维修组
| 11818831 | 60253917 | 精油滤芯/EBR30010502/英博瑞 | 工单号：1392121 | EA | 3 | 工程部-公共维修组
| 11818845 | 60254068 | 压力表缓冲管/M20×1.5（内丝）-DN15（外丝）180°/上海仪川仪表 | 工单号：1391127 | EA | 10 | 工程部-公共维修组
| 11818847 | 60245550 | 不锈钢螺纹球阀/DN15 | 工单号：1382108 | EA | 10 | 工程部-公共维修组
| 11818849 | 60254069 | 自动排气阀/733/DN20/埃美柯 | 工单号：1382108 | EA | 10 | 工程部-公共维修组
| 11822247 | 60254481 | 散热风扇/培养箱型号：GHP-9160/上海一恒科学仪器有限公司 | 水电组查看样品 工单号：1392095 | TAI | 1 | 工程部-水电组
| 11821598 | 60254474 | 电瓶/12V65Ah/美国国际电源有限公司 | 工单号：1392018 | EA | 4 | 工程部-水电组
| 11821599 | 60254475 | 逆变器/KX-4/四川凯翔电气有限公司 | 工单号：1392018 | TAI | 1 | 工程部-水电组
| 11821600 | 60254482 | C02探头/5002-0023/Binder GmbH‌ | 工单号：1391901 | EA | 1 | 工程部-水电组
| 11821590 | 60006931 | 门锁 | 需供应商至现场取样 工单号：1390093 | BA | 2 | 工程部-综合维修组
| 11818811 | 60253930 | 角座阀/00001446/宝帝 | 工单号：1392117 | EA | 2 | 工程部-工艺维修组
| 11818813 | 60253924 | 气动阀/SL/SX681X-86-φ50.8 SS304 LL | 工单号：1392116 | EA | 1 | 工程部-工艺维修组
| 11818819 | 60253931 | SW6000取样器电池模块/PSR-24V/9000MAH/安徽普时锐 | 急件 工单号：1389455 | EA | 1 | 工程部-工艺维修组
| 11822238 | 60246400 | 高效过滤器/610*610*93&H14&有框&双密封/AAF | 维保组 | EA | 5 | 工程部-维保组
| 11818832 | 60245271 | 空气滤芯/DEPTFE02205CCSP/YMDEPTFE02205/零界 | 工单号：1355211 | ZHI | 5 | 工程部-公共维修组
| 11818833 | 60245272 | 空气滤芯/DEPTFE02210CCSP/YMDEPTFE02210/零界 | 工单号：1355211 | ZHI | 10 | 工程部-公共维修组
| 11818838 | 60245273 | 空气滤芯/DEPTFE02220CCSP/YMDEPTFE02220/零界 | 工单号：1355211 | ZHI | 10 | 工程部-公共维修组