## 2025.11.10五金备件挂网
预留编号 | 采购申请编号 | 物料 | 物料描述 | 备注 | 申请数量 | 需求单位 | 成本中心描述
| 11824607 | 60054189 | 链条扳手/97451/世达 | 世达货号：97452 工单号：1355212 公用组 | 2 | BA | 工程部-公共维修组
| 11824608 | 60054189 | 链条扳手/97451/世达 | 皮带扳手 世达货号：97462 工单号：1355212 公用组 | 2 | BA | 工程部-公共维修组
| 11824606 | 60196710 | 夹具 | 304不锈钢方板管支架 方板80*80mm φ19 120mm长 工单号：1392007 公用组 | 1 | EA | 工程部-公共维修组
| 11824219 | 60227949 | 计量泵/EVOTPG603NHP0800/SEKO | 工单号：1394458 工艺组 | 1 | TAI | 工程部-工艺维修组
| 11824215 | 60245724 | 门传动机构/1.5/新华 | 工单号：1393848 水电组 | 1 | EA | 工程部-水电组
| 11824216 | 60251045 | 电磁阀/2WJ160-15/AC220V/节能型/德力西 | 工单号：1394105 公用组 | 5 | EA | 工程部-公共维修组
| 11823853 | 60006929 | 门拉手 | 带螺杆 圆形 工单号：1389477 技术组 | 60 | FU | 工程部-综合维修组
| 11823799 | 60017304 | 元石 | 急件 砾石 规格：2cm~5cm 工单号：1393811 技术组 | 3.5 | M3 | 工程部-综合维修组
| 11823803 | 60032197 | 钢化玻璃/厚5mm | 急件 窗扇中空玻璃 尺寸、颜色需供应商至现场复核 工单号：1394074 技术组 | 1 | ZHA | 工程部-综合维修组
| 11823814 | 60245546 | 循环风机/3KW/南京鑫长江制药设备有限公司 | 带风翅 电机需用ABB 水电组 | 1 | EA | 工程部-水电组
| 11823813 | 60254483 | 蓄电池/DC6V4Ah/20Hr/福建泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 工单号：1392176 水电组 | 1 | EA | 工程部-水电组
| 11823809 | 60254488 | LED平板灯/600×600/58w | 锅炉组 | 1 | EA | 工程部-锅炉组
| 11823320 | 60227904 | 蝶阀阀体/48165W332SIEL+GSR085/S05h2/盖米 | 工单号：1393688 工艺组 | 1 | EA | 工程部-工艺维修组
| 11823314 | 60227972 | 卡箍/φ51加厚304不锈钢 | 工单号：1355211 公用组 | 50 | EA | 工程部-公共维修组
| 11823315 | 60227983 | 快装空气接头/6×10压空管对接/亚德客 | 工单号：1355211 公用组 | 50 | EA | 工程部-公共维修组
| 11823316 | 60227984 | 快装空气接头/8×10压空管对接/亚德客 | 工单号：1355211 公用组 | 50 | EA | 工程部-公共维修组
| 11823317 | 60227985 | 快装空气接头/8×6压空管对接/亚德客 | 工单号：1355211 公用组 | 50 | EA | 工程部-公共维修组
| 11823319 | 60228162 | 压空直通/APU直通8/亚德客 | 工单号：1355211 公用组 | 50 | EA | 工程部-公共维修组
| 11823318 | 60228163 | 压空直通/APU直通10/亚德客 | 工单号：1355211 公用组 | 50 | EA | 工程部-公共维修组
| 11823313 | 60245118 | 乙二醇/LM-4 浓度＞90% 200KG/桶/冰河冷媒 | 工单号：1393569 公用组 | 10 | TNG | 工程部-公共维修组
| 11823312 | 60245246 | 管道循环泵/TD65-34G/2SWHCJ 7.5KW/南方泵业 | 工单号：1393442 公用组 | 1 | TAI | 工程部-公共维修组