## 2025.12.9挂网+梅特勒
预留编号 | 采购申请编号 | 物料 | 物料描述 | 备注 | 申请数量 | 需求单位 | 提报日期 | 成本中心描述
| 11834536 | 60006931 | 门锁 | 急件 窗扇锁 需供应商至现场取样 工单号：1398213 技术组 | 5 | BA | 2025-12-05 | 工程部-综合维修组
| 11834537 | 60015203 | 水泥 | 急件 P·C 42.5R 工单号：1398244 技术组 | 0.25 | T | 2025-12-05 | 工程部-综合维修组
| 11834541 | 60017323 | 中砂 | 急件 工单号：1398244 技术组 | 1 | M3 | 2025-12-05 | 工程部-综合维修组
| 11834545 | 60247099 | 室温固化多功能密封胶/732专业型/陶氏公司（陶熙 Dow Inc.） | 急件 食品级密封胶：型号732 包装：24只/件 工单号：1398249 技术组 | 48 | BOT | 2025-12-05 | 工程部-综合维修组
| 11834546 | 60247099 | 室温固化多功能密封胶/732专业型/陶氏公司（陶熙 Dow Inc.） | 急件 硅酮耐候密封胶：型号SJ168 工单号：1398249 技术组 | 20 | BOT | 2025-12-05 | 工程部-综合维修组
| 11834549 | 60032862 | 保温板/厚20mm/福乐斯 | 急件 燃烧性能：难燃B1级 厚度：40mm（需提供材质检测报告）工单号：1398249 技术组 | 2 | M2 | 2025-12-05 | 工程部-综合维修组
| 11834037 | 60252296 | 防爆照明开关/SW-10@ | 工单号：1385639 水电组 | 1 | EA | 2025-12-03 | 工程部-水电组
| 11834038 | 60256224 | LED吊顶灯/长×宽：300×300mm/雷士 | 工单号：1397404 水电组 | 4 | EA | 2025-12-03 | 工程部-水电组
| 11834039 | 60256225 | 验电笔/JX-1142/JERXUN京选 | 工单号：1351548 水电组 | 2 | ZHI | 2025-12-03 | 工程部-水电组
| 11834205 | 60256218 | 水龙头/冷热高抛式/DN15/九牧 | 工单号：1397331 水电组 | 2 | EA | 2025-12-03 | 工程部-水电组
| 11834206 | 60256217 | 疏水阀/DN20/PN16/法兰式/上海沪工 | 工单号：1397331 水电组 | 1 | EA | 2025-12-03 | 工程部-水电组
| 11834208 | 60256216 | 疏水阀/DC1-21H/DN20/内螺纹/日本宫胁 | 工单号：1397331 水电组 | 3 | EA | 2025-12-03 | 工程部-水电组
| 11833870 | 60256211 | 电机/MSES-90L-4/1.5Kw/1445r/min/英飞 | 急件 工单号：1397218 维保组 | 1 | TAI | 2025-12-02 | 工程部-维保组
| 11833875 | 60256212 | 铅酸电池/6-DZF-20/超威电源 | 急件 工单号：1374142 维保组 | 8 | EA | 2025-12-02 | 工程部-维保组
| 11833876 | 60256213 | 蓄电池盒/48V/20A/超威电源 | 急件 工单号：1374142 维保组 | 2 | EA | 2025-12-02 | 工程部-维保组
| 11833877 | 60256214 | 电源线/6平方/方孔/超威电源 | 急件 工单号：1374142 维保组 | 2 | GEN | 2025-12-02 | 工程部-维保组
| 11833879 | 60255954 | 风管软连接/周长3.85m×长0.6m/耐高温帆布 | 急件 工单号：1395836 维保组 | 2 | EA | 2025-12-02 | 工程部-维保组
| 11833880 | 60255955 | 风管软连接/周长4m×长0.6m/耐高温帆布 | 急件 工单号：1395836 维保组 | 2 | EA | 2025-12-02 | 工程部-维保组
| 11833881 | 60255953 | 电机/1LE10011AA422AA4-Z/3Kw/2905r/西门子 | 维保组 | 1 | TAI | 2025-12-02 | 工程部-维保组
| 11833882 | 60244618 | 制冷剂/R507/HONEYWELL | 急件 工单号：1397364 公用组 | 10 | BOT | 2025-12-02 | 工程部-公共维修组
| 11833883 | 60248398 | 排水底盘/MUA2740-1（四风扇）/YFJ0022-1/百尔制冷 | 急件 工单号：1397364 公用组 | 3 | EA | 2025-12-02 | 工程部-公共维修组
| 11833884 | 60248396 | 排水底盘电加热管/ME1186-2 6.35/YCH0002-12/百尔制冷 | 急件 工单号：1397364 公用组 | 2 | EA | 2025-12-02 | 工程部-公共维修组
| 11833901 | 60255945 | CPU/S7-200CN/216-2BD23-0XB8/西门子 | 工单号：1395025 水电组 | 1 | EA | 2025-12-02 | 工程部-水电组
| 11833902 | 60255946 | 蒸汽管道压力表/DN15/0-1.6mpa/公制螺纹/配证书 | 工单号：1397151 水电组 | 12 | EA | 2025-12-02 | 工程部-水电组
| 11833903 | 60028803 | 干粉腻子 | 外墙腻子粉 工单号：1397527 技术组 | 100 | KG | 2025-12-02 | 工程部-综合维修组
| 11833905 | 60041451 | LED灯板/通用料号 | 吊顶面板 60张 单块尺寸：605mm×605mm 需供应商至现场取样 工单号：1397521 技术组 | 60 | EA | 2025-12-02 | 工程部-综合维修组
| 11833920 | 60255276 | 电导率变送器/CLM223-CS8110/恩德斯·豪斯 | 急件 工单号：1397576 工艺组 | 2 | EA | 2025-12-02 | 工程部-工艺维修组
| 11833923 | 60255956 | 取样阀阀芯/25000267/諾盟有限公司 | 急件 工单号：1397576 工艺组 | 5 | EA | 2025-12-02 | 工程部-工艺维修组
| 11833924 | 60256198 | 蒸发器/L-13.5/65/上海奥新制冷设备有限公司 | 工单号：1396324 公用组 | 1 | EA | 2025-12-02 | 工程部-公共维修组
| 11833925 | 60256199 | 温度计/0-50度/角型款/四分螺纹/304/河北远大仪表厂 | 工单号：1382107 公用组 | 20 | EA | 2025-12-02 | 工程部-公共维修组
| 11833926 | 60256200 | 温度计/0-50度/角型款/六分螺纹/304/河北远大仪表厂 | 工单号：1382107 公用组 | 20 | EA | 2025-12-02 | 工程部-公共维修组
| 11833929 | 60256210 | 水阀/VVF40.50-40/二通阀/DN40/西门子 | 公用组 | 3 | EA | 2025-12-02 | 工程部-公共维修组
| 11833930 | 60245167 | 排污阀/SP19560/多米尼克 | 工单号：1397620 公用组 | 10 | EA | 2025-12-02 | 工程部-公共维修组
| 11833931 | 60245168 | 排污阀/SP-AD12/多米尼克 | 工单号：1397620 公用组 | 10 | EA | 2025-12-02 | 工程部-公共维修组
| 11833932 | 60256220 | 机械密封/N150/400-75/4/9174349/威乐 | 工单号：1393769 公用组 | 1 | EA | 2025-12-02 | 工程部-公共维修组
| 11833933 | 60255961 | 蒸发器/KD-8/库迪制冷 | 工单号：1393569 公用组 | 2 | EA | 2025-12-02 | 工程部-公共维修组
| 11832824 | 60232722 | UV灯/58079513/梅特勒-托利多 | 急件 工单号：1397094 工艺组 | 2 | EA | 2025-11-26 | 工程部-工艺维修组