## 2025.12.18挂网+博世
预留编号 | 物料编码 | 采购申请号 | 物料描述 | 备注信息 | 需求数量 | 需求单位 | 提报日期 | 科室
| 60256616 | 11837851 | 浮球疏水阀垫片/DN40/0666081/斯派莎克 | 工单号：1398968 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-15 | 工程部-工艺维修组
| 60256617 | 11837853 | 排空气装置/DN15-DN50/0836082001/斯派莎克 | 工单号：1398968 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-15 | 工程部-工艺维修组
| 60256223 | 11837857 | PVC塑胶管道胶粘剂/L-5125/台州吉谷胶业股份有限公司 | 工单号：1398967 工艺组 | 4 | BOT | 2025-12-15 | 工程部-工艺维修组
| 60227823 | 11837859 | UPVC弯头/DN50/佑利控股集团有限公司 | 工单号：1398967 工艺组 | 4 | EA | 2025-12-15 | 工程部-工艺维修组
| 60227824 | 11837860 | UPVC弯头/DN65/佑利控股集团有限公司 | 工单号：1398967 工艺组 | 4 | EA | 2025-12-15 | 工程部-工艺维修组
| 60227790 | 11837862 | UPVC对接/DN50/佑利控股集团有限公司 | 工单号：1398967 工艺组 | 4 | EA | 2025-12-15 | 工程部-工艺维修组
| 60227791 | 11837863 | UPVC对接/DN65/佑利控股集团有限公司 | 工单号：1398967 工艺组 | 4 | EA | 2025-12-15 | 工程部-工艺维修组
| 60256614 | 11837865 | 电机/MSVF-132S-4/5.5Kw/1440r/min/英飞 | 急件 工单号：1398323 维保组 | 1 | TAI | 2025-12-15 | 工程部-维保组
| 60244932 | 11837181 | 压缩机/NL7/3MF 220-240V-60HZ/丹佛斯 | 公用组 | 1 | TAI | 2025-12-12 | 工程部-公共维修组
| 60256600 | 11837182 | 温度探头/HYC-290/青岛海尔医疗股份有限公司 | 公用组 | 1 | EA | 2025-12-12 | 工程部-公共维修组
| 60256601 | 11837183 | 温度控制器/HYC-290/WPA-LR1/青岛海尔医疗股份有限公司 | 公用组 | 1 | EA | 2025-12-12 | 工程部-公共维修组
| 60256599 | 11837184 | 控制板/HYC-290/青岛海尔医疗股份有限公司 | 公用组 | 1 | KUA | 2025-12-12 | 工程部-公共维修组
| 60042228 | 11837185 | 梯子/铝合金加厚型可伸缩单梯 | 德力西伸缩梯铝合金加厚多功能带钩单面直梯 84-270cm 工单号：1355212 公用组 | 1 | BA | 2025-12-12 | 工程部-公共维修组
| 60256603 | 11836686 | 主板/三星洗衣机DC92-01725C/三星电子株式会社 | 工单号：1397689 水电组 | 1 | KUA | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60256604 | 11836687 | 洗衣机外筒/三星DC97-16708D/三星电子株式会社 | 工单号：1397689 水电组 | 1 | EA | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60256605 | 11836688 | 皮带/三星洗衣机6602-003939/三星电子株式会社 | 工单号：1397689 水电组 | 1 | GEN | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60256606 | 11836689 | 地线/三星洗衣机DC82-01217A/三星电子株式会社 | 工单号：1397689 水电组 | 1 | EA | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60256595 | 11836690 | 应急吸顶灯/KD-ZFZD-E3WX2/12W/棋卓智能科技 | 工单号：1397529 水电组 | 20 | EA | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60256596 | 11836691 | 空白面板/86型/G12/公牛集团股份有限公司 | 工单号：1397529 水电组 | 40 | EA | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60256598 | 11836692 | 塑料膨胀管/M6/绿林工具有限公司 | 1根含螺丝和膨胀管 80根/盒 4盒 工单号：1397529 水电组 | 320 | GEN | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60256607 | 11836693 | 小便感应器/DUE114金属面板总成/TOTO/东陶上海有限公司 | 工单号：1397401 水电组 | 3 | EA | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60256608 | 11836694 | 电磁阀/DUE114电磁阀/TOTO/东陶上海有限公司 | 工单号：1397401 水电组 | 3 | EA | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60256609 | 11836695 | LED筒灯/LTD141001/4寸/欧普照明股份有限公司 | 工单号：1397785 水电组 | 6 | EA | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60256610 | 11836696 | 定时器/KG316T-863一路单火线/86型/墙装/多高电子科技 | 工单号：1398257 水电组 | 3 | EA | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60256215 | 11836697 | 烤箱门锁/长×宽：63.5×28mm/深圳兴泰力有限责任公司 | 工单号：1397210 水电组 | 1 | BA | 2025-12-11 | 工程部-水电组
| 60255217 | 11835770 | 外屏触模板/6AV2124-0QC02-0AX0/西门子 | 急件 触摸板＋保护膜 工单号：1354833 | 1 | EA | 2025-12-09 | 工程部-锅炉组
| 60227900 | 11835070 | 蝶阀/80W332S1EL+GSR085S05H/盖米 | 工单号：1398451 工艺组 | 2 | EA | 2025-12-08 | 工程部-工艺维修组
| 60227899 | 11835071 | 蝶阀/50W332S1EL+GSR065S05H/盖米 | 工单号：1398451 工艺组 | 2 | EA | 2025-12-08 | 工程部-工艺维修组
| 60249246 | 11835771 | 挡块/46094289/BAUSCH+STROBEL | 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-09 | 工程部-工艺维修组
| 60249247 | 11835772 | 挡块/46113390/BAUSCH+STROBEL | 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-09 | 工程部-工艺维修组
| 60249248 | 11835773 | 挡块/46126762/BAUSCH+STROBEL | 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-09 | 工程部-工艺维修组
| 60255277 | 11835774 | 护瓶块/46451125/B+S | 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-09 | 工程部-工艺维修组
| 60255960 | 11835775 | 护瓶块/46030602/B+S | 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-09 | 工程部-工艺维修组
| 60255278 | 11835776 | 护瓶块/46450835/B+S | 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-09 | 工程部-工艺维修组
| 60255279 | 11835777 | 护瓶块/46450831/B+S | 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-09 | 工程部-工艺维修组
| 60255957 | 11835788 | 护瓶块/46454032/B+S | 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-09 | 工程部-工艺维修组
| 60255958 | 11835789 | 护瓶块/46030604/B+S | 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-09 | 工程部-工艺维修组
| 60255959 | 11835790 | 护瓶块/46030603/B+S | 工艺组 | 1 | EA | 2025-12-09 | 工程部-工艺维修组
| 60256208 | 11835791 | 安全模块/53452104/BAUSCH+STROBEL | 工艺组 | 2 | EA | 2025-12-09 | 工程部-工艺维修组