## 103及狂苗
2026年103及狂苗车间模块化系统外协再验证范围
——成都生物制品研究所有限责任公司
建筑号 | 部门 | 类别 | 验证对象 | 系统描述 | 数量 | 验证内容 |  |  | 验证时间
[6 empty] | 测试项目（供参考） | 程序数量 | 合格测试次数
103 | 生物技术研究室 | 工艺模块 | 配液模块 | 缓冲液配制及储存 | 1套（8罐） | 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试 | 19个SIP、37个CIP | 1次 | 2026年4月
103 | 生物技术研究室 | 工艺模块 | 发酵模块 | 菌种发酵 | 1套（2罐） | 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试、温控测试 | 18个SIP、3个温控、5个CIP | 1次 | 2026年2月
103 | 生物技术研究室 | 工艺模块 | 收菌模块 | 菌液收获 | 1套（2罐） | 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试、温控测试 | 3个SIP、1个温控、4个CIP | 1次 | 2026年3月
103 | 生物技术研究室 | 工艺模块 | 粗纯模块 | 粗纯 | 1套（3罐） | 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试、温控测试、工艺模块与均质机联动测试 | 5个SIP、3个温控、6个CIP | 1次 | 2026年3月
103 | 生物技术研究室 | 工艺模块 | 层析辅助模块 | 层析 | 1套（8罐） | 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试、工艺模块与层析系统联动测试 | 12个SIP、17个CIP | 1次 | 2026年5月
103 | 生物技术研究室 | 工艺模块 | 精纯模块 | 精纯 | 1套（3罐） | 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试、温控测试、工艺模块与超滤系统联动测试 | 6个SIP、2个温控、8个CIP | 1次 | 2026年3月
103 | 生物技术研究室 | 工艺模块 | 除菌及吸附模块 | 除菌过滤及吸附 | 1套（2罐） | 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试 | 10个SIP、6个CIP | 1次 | 2026年3月
103 | 生物技术研究室 | 工艺模块 | 灭废模块 | 废液灭活 | 1套（2罐） | 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试、温控测试 | 2个SIP、1个温控、2个CIP | 1次 | 2026年1月
103 | 生物技术研究室 | 工艺模块 | CIP模块 | 在线清洗 | 4套（12罐） | 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试、巴氏消毒 | 4个SIP、4个巴氏 | 1次 | 2026年1月
103 | 生物技术研究室 | 计算机化系统 | PCS7系统 | 计算机系统控制 | 1套 | 计算机化系统审查、权限确认、报警/联锁确认、时钟准确度检查、数据处理、备份与恢复确认、数据完整性确认、设置参数确认、断电再恢复确认、运行功能确认、审计追踪确认 | N/A | 1次 | 2026年8月
219(4楼) | 病毒性疫苗研究室室 | 工艺设备 | 配液模块 | 配制培养液和缓冲液 | 2套（14罐） | 计算机化系统审查、权限确认、报警/联锁确认、审计追踪确认、设置参数确认、运行功能确认， 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试、水解温度分布及碱罐升温测试 | 61个SIP、26个CIP | 1次 | 2026年7月
219(4楼) | 病毒性疫苗研究室室 | 工艺模块 | CIP模块 | 在线清洗 | 3套（9罐） | 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试、巴氏消毒 | 3个SIP、3个巴氏 | 1次 | 2026年7月
219(4楼) | 病毒性疫苗研究室室 | 工艺设备 | 生物反应器 | 细胞和病毒培养 | 6套24台 | 计算机化系统审查、权限确认、报警/联锁确认、审计追踪确认、设置参数确认、运行功能确认， 公用设施检查、过滤器完整性测试、时钟准确度检查、搅拌速度确认、保压测试、噪声测试、运行功能确认、清洗覆盖率测试、SIP效果及BI挑战测试、温控测试、病毒灭活测试 | 192个SIP、24个CIP、48个温控 | 1次 | 2026年7月