成都生物制品研究所有限责任公司

2026年水系统除红锈询价通知书

- 项目概况

- 项目名称：2026年水系统除红锈处理；

- 工程地点：成都市锦华路三段379号厂区内；

- 施工范围：210、102、201车间的注射用水分配系统和纯蒸汽系统已达到除红锈标准，216车间纯蒸汽系统已达到除红锈标准，对以上系统进行除红锈工作，具体以现场为准。

- 资格要求

1.具有独立法人资格；

2.供应商具备5年以上清洗除锈项目实施经验，且国内实施不少于10个医药企业的案例。

- 技术要求

1.试剂可含有草酸、柠檬酸、硝酸等，经配置后的清洗液呈现中性，除锈工作液的浓度低于6%，清洗过程不破坏原始粗糙度，废液排放无需特别处理。（详见施工图纸）

2.提供试剂稳定性报告、钝化性能报告、材料兼容性报告等。

3.清除以上系统红锈，提供清除前后对比照，最终清洗报告等，提供过程所有照片、文件的电子档。

4.所有进场时间提前一周告知，均提供4天时间处理红锈。

四、报价要求

- 本项目固定总价，中标后不调整；

- 报价需要明确不含税价及税率，报价有效期、一般纳税人/小规模纳税人等。

- 付款方式：完成两个车间除红锈工作，验收合格，出具验收报告和增值税发票后，一个月内支付合同金额的50%；完成所有车间除红锈工作，验收合格，出具验收报告和增值税发票后，一个月内支付余下合同金额的50%。银行付款。

- 投标文件密封递交一式2份；

- 报价函内需要留联系人手机号；

五、递交文件截止日及递交地址

- 2026年05月25日上午9点；

- 成都市锦江区锦华路三段379号成都生物制品研究所有限责任公司行政楼403办公室；

联系人：廖老师；联系电话：（028）84418801  邮箱：liaochangjing@sinopharm.com

- 技术咨询：曾琦  电话：028-8419193

- 投标文件邮寄地址：成都市锦华路三段379号生研所行政楼403；

六、其他

- 纪检监督电话：028-84418847

- 纪检监督邮箱：JJJC.CD@SINOPHARM.COM

成都生物制品研究所有限责任公司

2026年05月20日

附件：1.施工图纸

备注：报价文件格式及内容自拟