成都生物制品研究所有限责任公司

燃气锅炉低氮改造
谈判采购文件

二〇二六年六月

第一章  谈判通知书
成都生物制品研究所有限责任公司拟对燃气锅炉低氮改造采用谈判采购，现将相关事项公告如下：
1. 项目概况与谈判范围
1.1. 建设地点：成都市锦华路三段379号厂区内；
1.2. 项目概况：公司2号锅炉是2013年投入使用的燃气锅炉，氮氧化合物排放标准为小于80mg/L，按照《成都市锅炉大气污染物排放标准》（成府规〔2023〕7号）以及《成都市人民政府关于划定市辖区和四川天府新区（直管区）、成都东部新区、成都高新区高污染燃料禁燃区的通告》（成府规〔2023〕7号）之规定，我公司处在位置为高污染燃料禁燃区，必须执行小于30mg/L，为规范使用锅炉，须对锅炉进行低氮改造。
1.3 改造要求：详见施工方案。
1.4.  工期： 2026年8月31日完成施工验收。
2. 投标人资格要求：

2.1. 具有独立法人资格；
2.2. 资质要求：
（1）施工资质：四川省市场监督管理局核发的锅炉维修、改造资质证书。
（2）信誉要求：“信用中国”网站查询无黑名单记录。

（3）业绩要求：近5年至少有一个锅炉低氮改造项目。（以合同签订时间为准）

4.投标文件的获取和递交
4.1.投标文件递交截止时间：2026年06月18日09时；
4.2.地点：成都市锦华路三段379号成都生物制品研究所有限责任公司综合楼403室；
4.3.请于2026年06月11日-2026年06月12日，每日上午9时至12时，下午14时至16时，在成都生物制品研究所有限责任公司综合楼403室报名并领取招标文件：
携带相关证件：
（1）有效身份证及单位介绍信；
（2）注册于中华人民共和国的企业法人营业执照；
以上资料验收复印件（加盖鲜章）或（以上证件也可通过邮箱发送PDF扫描件验收，正式纸件随投标文件一起递交）。
4.4.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5.联系方式
5.1招标人：成都生物制品研究所有限责任公司
地  址：锦江区锦华路三段379号
联系人：廖老师
电  话：028-84418801
邮  箱：liaochangjing@sinopharm.com
5.2.技术咨询：李均  电话：028-84418825
5.3.投标文件邮寄地址：成都市锦华路三段379号生研所行政楼403；
6.招标监督联系方式
纪检监督电话：028-84418847 
纪检监督邮箱：JJJC.CD@SINOPHARM.COM
第二章 须知及前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1. 
	招标人
	招标人：成都生物制品研究所有限责任公司
地址：成都市锦江区锦华路三段379号
联系人：廖女士
电  话：028-84418801

	2. 
	项目名称
	燃气锅炉低氮改造

	3. 
	建设地点
	成都市锦江区锦华路三段379号厂区内

	4. 
	资金来源
	企业自筹

	5. 
	工程质量
	达到现行国家有关锅炉低碳改造施工验收规范和标准

	6. 
	招标范围
	燃气锅炉低氮改造（详见施工方案）

	7. 
	工期
	2026年8月31日完成施工验收

	8. 
	投标人资质条件
	1、具有独立法人资格

2、资质要求：四川省市场监督管理局核发的锅炉维修、改造资质证书。
3、信誉要求：“信用中国”网站查询无黑名单记录。

4、业绩要求：近5年至少有一个锅炉低氮改造项目。（以合同签订时间为准）

	9. 
	是否接受联合体投标
	不接受

	10. 
	踏勘现场 
	不组织，自行踏勘，由此造成的一切后果自行承担

	11. 
	分包
	不允许

	12. 
	构成谈判文件的
其他材料
	谈判人在谈判截止日期前发出的澄清、修正、修改文件（如有时）

	13. 
	谈判有效期
	谈判截止之日起60个日历天

	14. 
	谈判文件副本份数
	正本壹份，副本贰份，电子版本一套

（电子版本应以U盘形式提供）

	15. 
	封套上写明
	谈判人地址：成都市锦江区锦华路三段379号厂区内
谈判人名称：同谈判文件项目名称

	16. 
	谈判文件是否退还
	否

	17. 
	谈判文件的包装和密封
	（1）谈判文件的正本、副本和电子文档均应密封完好(包装及密封形式不限)，封口处至少应加盖单位章。
（2）若谈判文件因密封不严、标志不明而造成过早启封、失密等情况，谈判人概不负责。

	18. 
	谈判文件递交截止时间及地点
	2026年6月18日9时
地点：成都市锦华路三段379号成都生物制品研究所有限责任公司综合楼403室

	19. 
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人

	20. 
	评标办法
	谈判采购和综合评分法

	21. 
	确定中标人
	由谈判人确定

	22. 
	投标报价
	包干价

	23. 
	合同的签订
	中标人在收到中标通知书30日内签订施工合同

	24. 
	谈判文件的真实性
	谈判人所递交的谈判文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）

	25. 
	近年完成的类似项目的年份要求
	 近5年（2022年至今）

	26. 
	是否允许递交备选谈判方案
	不允许

	27. 
	合同履行过程中物价波动引起的价格调整
	不予调整

	28. 
	报价唯一
	只能有一个有效报价。即：
（1）投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，否则，报价评审组应否决其投标。
（2）投标报价应以元为单位，小数点后保留位数不作实质性要求。

	29. 
	施工方案
	各投标单位应根据各自施工经验、施工技术结合我公司现场情况，编制适用我公司情况的施工方案。不做统一要求，但应保证方案与实际施工的一致性。

	30. 
	技术要求
	详见附件

	31. 
	付款方式
	合同签订后，材料入场，支付合同金额的20%，完成相关施工改造工作，验收合格，并取得环保局认可的第三方检测机构或者是成都市特种设备检验院出具的检测报告后，支付合同金额的70%，余合同金额的10%作为质保金，2年后无息退回。每次付款均开具增值税专用发票。付款方式为银行汇款、6个月承兑汇票、6个月供应链，最终方式以商务谈判结果为准。

	32. 
	履约保证金
	履约担保： 中标后需提交合同金额10%的银行履约保函或履约保证金

	33. 
	谈判结果公示
	公示媒介：成都生物制品研究所有限责任公司官网
公示时间：3个日历天


第三章
资格审查表
	项目
	标准
	A公司
	B公司
	C公司
	D公司

	企业资格
	具有独立法人资格
	
	
	
	

	企业信用
	“信用中国”无黑名单记录
	
	
	
	

	业务资质
	四川省市场监督管理局核发的锅炉维修、改造资质证书
	
	
	
	

	质保期承诺
	承诺质保期二年
	
	
	
	

	门槛业绩
	近5年至少一个低氮改造项目
	
	
	
	

	· 符合条件打“√”，不符合条件打“×”。
	以上项目有一项条件不满足，该公司失去参与评标资格。
	
	
	
	


谈判人员：
监督人员：
第四章
技术标、商务标评分表
	评分项目
	评分因素
	评分标准
	评分

	
	
	
	A公司
	B公司
	C公司
	D公司

	商务标
（50分）
	投标报价（50分）
	以各投标人投标报价最低价作为评分基数，投标报价比基数报价每高1%扣0.5分（不足1%的按1%的计算），扣完为止； 
	
	
	
	

	技术标
（40分）
	10分
	根据投标人提供的服务方案总体进行打分，优秀的得8-10分，良好的得4-7分，一般的得1-3分；
	
	
	
	

	
	10分
	根据投标人提供的服务承诺、服务保障、针对本项目采取的针对性措施、增值服务等进行综合评审，优秀的得8-10分，良好的得4-7分，一般的得1-3分；
	
	
	
	

	
	10分
	参照投标人提供的工期计划，计划安排合理且可行，得8-10分，计划可行，但有完成风险的得4-7分，工期计划不满足要求得1-3分；
	
	
	
	

	
	10分
	售后服务承诺：故障响应时间小于30分钟得6分，30分钟到60分钟3分，其它0分。
本地常设备件库、关键配件常备库存、质保期免费更换配件 2分。
编制应急预案、开展季度 / 月度定期上门巡检2分。
	
	
	
	

	业绩
	10分
	近5年的低氮改造业绩每增加1个得1分，最高10分（不包含门槛业绩）
	
	
	
	

	总  分
	
	
	
	


谈判人员：                                             
谈判时间：
第五章   谈判文件格式
正本（副本）
成都生物制品研究所有限责任公司
***施工

谈 判 文 件
（第  册，共   册）
投标人： 
（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
日期：
年   月 
日
目  录
1、 谈判函及谈判函附录
2、 法定代表人身份证明
3、 授权委托书
4、 资格审查资料
5、 施工方案设计
6、 其他资料
7、 谈判报价
8、 反商业贿赂承诺书
1、 谈判函及谈判函附录
（一）谈判函
                     （谈判人名称）: 
1．我方已仔细研究了                     （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）    拾（亿）    亿    仟（万）    佰（万）    拾（万）    万    仟    佰    拾    元（¥           ）的谈判总报价的谈判总报价。按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到                     。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
(l)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本函递交的谈判函附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺按照谈判文件规定向你方递交履约担保。
4. 我方承诺未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。
5. 投标有效期60个日历天。投标文件在本谈判文件规定的投标截止之日起30个日历天内有效，如谈判人或监督部门因工作需要则相应延长。
6.                  （其他补充说明）。
谈判人：                     （盖公章）
法定代表人：                 （盖印章）
地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日
2、 法定代表人身份证明
单位名称：_____________________________________
单位性质：_____________________________________
地址：_________________________________________
成立时间：______年_____月_____日
经营期限：____________________________________
姓名：________系_______________（单位名称）的法定代表人。（职务：_________电话_____________）
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件或扫描件。
单位名称：______________(盖单位章)
________年______月_____日
3、 授权委托书
本人_________系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员____________为我方代理人。代理人根据授权，在本项目谈判、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表规定的“投标有效期”结束为止。  
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证（正反面）复印件或扫描件。
投标人：________（盖单位章）
法定代表人：______（签字或盖章）
委托代理人：________（签字）
_____年____月____日
注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标的独立投标人适用。
4、 资格审查资料
(一)谈判人基本情况表
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	企业资质等级
	

	营业执照号

【或统一社会信用代码】
	

	注册资金
	

	开户银行及账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：

（1）谈判人应填写此表；
（2）本表后应附谈判人企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本（依法不需要提供的除外）以上所需资料均提供复印件或扫描件并装入投标文件。
（3）《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用 代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33 号）、《工商总局等五部门关于贯彻落实<国 务院办公厅关于加快推进“五证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2016〕 150 号）等规定，统一代码设计为 18 位。在规定的过渡期内，未转换的旧登记证（照）没 有统一社会信用代码的，填写原营业执照号码。
(二)类似工程业绩汇总表

	序号
	项目业主
	项目名称
	开工日期
	交工日期
	竣工日期
	建设规模
	合同
价格
	项目负责人(或技术负责人）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1、如为在建业绩，竣工日期及交工日期一栏请填写“无”，以上汇总表所填信息若无法在业绩证明资料中体现的，以项目业主出具的证明为准。
2、表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。
(三) 近5年已完成或正在施工的类似工程业绩表

	1
	合同名称：

	
	发包人名称：

	
	合同总价：

	
	工程地址：

	
	项目规模：

	2
	所承担合同的主要内容：

	3
	合同工期：

	4
	其    他：


注：1、每个类似工程业绩项目须单独填表，宜标明序号。
2、类似工程业绩是指:满足谈判文件要求。
3、类似工程业绩的合同或中标（中选）通知书均无法体现出所要求的建设规模或技术指标，则投标人还需提供项目业主盖章确认的其建设规模或技术指标或类似工程业绩时间的证明材料，投标人须将此证明材料复印件或扫描件放入投标文件中。
5、 施工方案设计
本章节可根据评分办法自拟。

6、 其他资料
1、 谈判人认为有必要提供的其他资料。（如信用证明等）
7、 投标报价
详清单
八、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在                        招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。严格遵守国家相关法律法规规定，不使用不正当手段妨碍、排挤其他投标单位，不串标、围标；按照招标文件规定的方式投标，不隐瞒真实投标资质；保证不恶意竞标，也不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；不谋取非法利益，不给甲方造成损失。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不以任何理由向甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、支付凭证、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费或其他贵重物品等；不以任何理由为甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属报销各种消费凭证；不以任何考察名义安排甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属出国（境）、旅游；不以任何理由为甲方相关工作人员、招标采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属安排有可能影响公正履职的宴请、健身、娱乐等活动。
如自愿给予甲方优惠，须在投标书或合同书中注明。
三、如中标，承诺书在合同期内继续生效。
四、若出现违反承诺行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚，并赔偿给甲方造成的经济损失。
五、如甲方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为，我方将采取有效措施防止其继续发生，并及时向甲方纪检部门举报，积极配合贵公司的调查取证工作,提供必要的协助和便利条件。
公司法定代表人（签字）：
法定代表人授权代表（签字）：
投标经办人（签字）：
                                （公司公章）
                                 年  月  日
