2026年度TMI无线温度探头校验服务采购需求

- 供应商资质要求（不满足将不能参与本次采购活动）：

  - 如是TMI厂家授权的校验服务商，需提供厂家的授权证明；如没有厂家授权，供应商需提供具备CNAS认可的证明材料，且提供所有用于校验和校准的硬件及软件可溯源的证明材料；

  - 合法有效的营业执照；

  - 如不是公司法人本人代表公司参与本次采购活动，需提供法人授权函。

- 服务需求

  - 2026年度需校验TMI无线温度探头173个,其中常温探头129个、高温探头44个；

  - 校验检测报告需由获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具或者由TMI厂家出具；

  - 如对探头有校准的操作，需提供校准报告；

  - 需对探头进行基本的维护保养和检查；

  - 需具备对存在故障的探头进行维修的能力；

  - 需提供探头校验服务流程示意图。

- 报价要求

- 报价文件需包含报价单、供应商资质文件和服务需求响应文件。报价单在加盖公章后需装入信袋内加以密封，信袋上应写明报价公司名称和参与报价的项目。供应商资质文件和服务需求响应文件无需密封，但需加盖公章并在封面写明报价公司名称和参与报价的项目。

- 报价单需至少包含以下内容：参与报价的项目名称、公司名、税前总价和税后总价、税率、分项报价（如果有）、报价日期、报价有效期、联系人和电话、纳税人资质（如：一般纳税人、小规模纳税人、个体工商户）、付款方式、能否提供增值税专用发票。

- 我公司推荐的付款方式：完成2026年自然年度的校验服务，且乙方提供全额增值税专用发票后，甲方在两个月内以银行电汇的方式支付全款。

- 报价文件需在2026年6月21日前递交至成都市锦江区锦华路三段379号成都生物制品研究所有限责任公司行政楼405室，逾期收到的报价文件恕不接受。

- 联系人：马老师，联系电话：028-84418092。

- 成交条件

- 必须完全满足供应商资质要求和服务需求；

- 税前总价最低的供应商为成交供应商；

- 无二次议价，但可能会就合同条款、服务时间和付款方式等进行商务谈判。