 成都生物制品研究所有限责任公司
2026年度配电系统年检预试（低压部分）谈判采购通知单
1、 项目概况
1. 工程地点：成都市锦华路三段379号厂区内；
2. 工程基本情况：2026年根据公司配电系统运行情况，需对公司低压配电系统进行年检预试工作。 
3.工期要求：合同签订后，接到进场通知后，5个自然日。具体进场时间根据公司生产安排，非连续施工。
2、 资格要求
1.	具有独立法人资格；
2.	资质要求：（1） 承装电力（修、试）五级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，施工人员需全员具有低压电工证，高压电工持证人员≥5人。 
           （2）施工负责人：项目经理（项目负责人）具有高压电工持证人员(须为投标人本单位人员)；参加本项目投标时没有在其他未完工程项目担任施工人员，中标后至完工前也不得在其他项目担任施工人员。
（3）业绩要求：近 3 年 5 项以上低压配电年检预试项目经验；
3.	信誉要求：“信用中国”网站查询无黑名单记录　
3. 财务要求：提供近2年财务审计报告复印件（必须包括审计报告正文、资产负债表、利润表，现金流量表）或银行出具的资信证明。
三、技术要求
1.详见具体施工方案。
2.年检预试实施时间短，任务紧，场地分散，投标人自行完成现场踏勘，根据现场踏勘情况制定合理工期，实施期间延误按小时计算，每延误1小时扣1000元/小时，上限合同金额20%。
3.施工期间需配置安全员，如安全员缺岗，需停止施工，且按5000元/天罚款。 
4.承包人在施工过程中，应积极配合业主完成施工过程中不可遇见事项、不得因工作难度拒绝实施零星签证事项；不服从业主工作指令，承包人应承担 5000-10000元/次的违约金，且发包人有权终止合同。
4、 报价要求
[bookmark: _Hlk230171270]1.本项目固定总价，中标后不调整；
2.报价需要写明所报项目名称、不含税价及税率，报价有效期、一般纳税人/小规模纳税人等，硬件材料、检修项目、人工成本需分开报价。本项目施工时间紧凑，请投标人结合项目现场实际情况和施工难度，综合考虑报价。
3.付款方式：合同签订后，改造完成，验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票，2个月内支付合同金额的100%。付款方式为银行汇款。
4.投标文件密封递交一式1份；
5.报价函内需要留联系人手机号；
3、 递交文件截止日及递交地址
1. 2026年08月03日上午9点；
2. 成都市锦江区锦华路三段379号成都生物制品研究所有限责任公司行政楼403办公室；
联系人：廖老师 联系电话：（028）84418801  邮箱：liaochangjing@sinopharm.com
3. 技术咨询：邹杨  电话：18180469682
4. 投标文件邮寄地址：成都市锦华路三段379号生研所行政楼403；
4、 其他
1. 纪检监督电话：028-84418847
2. 纪检监督邮箱：JJJC.CD@SINOPHARM.COM
成都生物制品研究所有限责任公司
2026年07月24日



备注：报价文件格式及内容自拟
      

