## Sheet1
采购凭证号 | 采购申请号 | 物料编码 | 物料描述 | 规格型号 | 需求数量 | 需求单位 | 提报日期 | 科室 | 提报人姓名
| 11909749 | 60228212 | 隔膜垫/双层压头DN8/88621261/盖米 | DN8 2026年产 | 15 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430765
| 11909750 | 60228216 | 隔膜垫/双层丝接DN15/盖米 | DN15 货号：600 10M54 2026年产 | 40 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430765
| 11909751 | 60228225 | 隔膜垫/双层丝接DN25/盖米 | DN25 货号：600 25M5M 2026年产 | 50 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430765
| 11909763 | 60245329 | 隔膜阀垫/DN40 双层/盖米集团 | DN40 货号：600 40M5M 2026年产 | 10 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430765
| 11909764 | 60228229 | 隔膜垫/双层丝接DN50/盖米 | DN50 货号：600 50M5M 2026年产 | 20 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430765
| 11909765 | 60227928 | 隔膜阀/双层隔膜垫DN65/盖米 | DN65 2026年产 | 15 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430765
| 11909766 | 60227930 | 隔膜阀/双层隔膜垫DN80/盖米 | DN80 2026年产 | 5 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430765
| 11909767 | 60227924 | 隔膜阀/双层隔膜垫DN100/盖米 | DN100 2026年产 | 5 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430765
| 11909768 | 60228213 | 隔膜垫/双层压头DN8/677674/宝帝 | DN8 2026年产 | 5 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430767
| 11909769 | 60228215 | 隔膜垫/双层卡接DN15/677675/宝帝 | DN15 2026年产 | 9 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430767
| 11909770 | 60228221 | 隔膜垫/双层卡接DN20/677676/宝帝 | DN20 2026年产 | 5 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430767
| 11909791 | 60228223 | 隔膜垫/双层卡接DN25/677677/宝帝 | DN25 2026年产 | 35 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430767
| 11909792 | 60228227 | 隔膜垫/双层卡接DN40/584378/宝帝 | DN40 2026年产 | 4 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430767
| 11909793 | 60228231 | 隔膜垫/双层卡接DN50/584386/宝帝 | DN50 2026年产 | 18 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430767
| 11909794 | 60227927 | 隔膜阀/双层隔膜垫DN65/宝帝 | DN65 2026年产 | 15 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430767
| 11909795 | 60227929 | 隔膜阀/双层隔膜垫DN80/宝帝 | DN80 2026年产 | 5 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430767
| 11909796 | 60228215 | 隔膜垫/双层卡接DN15/677675/宝帝 | DN15 2026年产 | 2 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430800
| 11909797 | 60228221 | 隔膜垫/双层卡接DN20/677676/宝帝 | DN20 2026年产 | 4 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430800
| 11909798 | 60228223 | 隔膜垫/双层卡接DN25/677677/宝帝 | DN25 2026年产 | 15 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430800
| 11909799 | 60228227 | 隔膜垫/双层卡接DN40/584378/宝帝 | DN40 2026年产 | 8 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430800
| 11909800 | 60228231 | 隔膜垫/双层卡接DN50/584386/宝帝 | DN50 2026年产 | 7 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430800
| 11909801 | 60228213 | 隔膜垫/双层压头DN8/677674/宝帝 | DN8 2026年产 | 5 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430801
| 11909802 | 60228215 | 隔膜垫/双层卡接DN15/677675/宝帝 | DN15 2026年产 | 6 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430801
| 11909803 | 60228221 | 隔膜垫/双层卡接DN20/677676/宝帝 | DN20 2026年产 | 3 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430801
| 11909804 | 60228223 | 隔膜垫/双层卡接DN25/677677/宝帝 | DN25 2026年产 | 39 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430801
| 11909805 | 60228227 | 隔膜垫/双层卡接DN40/584378/宝帝 | DN40 2026年产 | 16 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430801
| 11909806 | 60228231 | 隔膜垫/双层卡接DN50/584386/宝帝 | DN50 2026年产 | 17 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430801
| 11909807 | 60227927 | 隔膜阀/双层隔膜垫DN65/宝帝 | DN65 2026年产 | 14 | EA | 2026.07.23 | 工程部-工艺维修组 | 王劲松1430801
| 11909827 | 60028288 | 螺丝刀(通用料号) | 1套 46合1精密螺丝刀套装（铝桶） 绿林 | 1 | EA | 2026.07.23 | 工程部-水电组 | 谭垒1402545
| 11909831 | 60054871 | 两用扳手/7mm/40202/世达 | 7mm 双开口叉板 双头叉板 5.5*7mm 41216 世达 | 1 | BA | 2026.07.23 | 工程部-水电组 | 谭垒1402545
| 11909500 | 60265196 | 水嘴感应头/CF-8506/A-7730-10-AS/江门骊住美标 | CF-8506/A-7730-10-AS | 3 | EA | 2026.07.22 | 工程部-水电组 | 唐真皓1429964
| 11909501 | 60261621 | PPR热水管/φ25/壁厚3.5mm | φ25/壁厚3.5mm | 100 | M | 2026.07.22 | 工程部-水电组 | 唐真皓1428176
| 11909502 | 60261624 | PPR直接/φ25 | φ25 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-水电组 | 唐真皓1428176
| 11909503 | 60267741 | PPR异径直接/φ32变φ25 | φ32变φ25 | 2 | EA | 2026.07.22 | 工程部-水电组 | 唐真皓1428176
| 11909512 | 60267742 | PPR活接/φ25 | φ25 | 3 | EA | 2026.07.22 | 工程部-水电组 | 唐真皓1428176
| 11909513 | 60268772 | ppr截止阀/φ25 | ∅25 | 2 | EA | 2026.07.22 | 工程部-水电组 | 唐真皓1428176
| 11909514 | 60268563 | 单色器/purifier 100 UV-900/28-9282-96/泰渡生物 | purifier 100 UV-900 | 1 | EA | 2026.07.22 | 工程部-水电组 | 闫坤1427850
| 11909515 | 60268564 | 氙灯/purifier 100 UV-900/18102935/泰渡生物 | purifier 100 UV-900 | 1 | EA | 2026.07.22 | 工程部-水电组 | 闫坤1427850
| 11909339 | 60268794 | 消防信号线/ZC-RVVP-4×2.5mm² | ZC-RVVP-4*2.5mm² | 150 | M | 2026.07.22 | 工程部-综合维修组 | 李其武
| 11909404 | 60268788 | 喉箍/直径33-57/宽度12mm/304不锈钢/川阳不锈钢 | 直径33-57/宽度12mm/304不锈钢 | 100 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909405 | 60268789 | 喉箍/直径46-70/宽度12mm/304不锈钢/川阳不锈钢 | 直径46-70/宽度12mm/304不锈钢 | 100 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909407 | 60268790 | 喉箍/直径155-178 宽度12mm/304不锈钢/川阳不锈钢 | 直径155-178/宽度12mm/304不锈钢 | 100 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909409 | 60268781 | 内丝快装卡盘/DN15/卡盘50.5/304不锈钢/磐视流体 | DN15/卡盘50.5/304不锈钢 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909410 | 60268782 | 内丝快装卡盘/DN20/卡盘50.5/304不锈钢/磐视流体 | DN20/卡盘50.5/304不锈钢 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909412 | 60268783 | 内丝快装卡盘/DN25/卡盘50.5/304不锈钢/磐视流体 | DN25/卡盘50.5/304不锈钢 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909413 | 60268784 | 内丝快装卡盘/DN10/卡盘25.4/304不锈钢/磐视流体 | DN10/卡盘25.4/304不锈钢 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909415 | 60268785 | 内丝快装卡盘/DN15/卡盘25.4/304不锈钢/磐视流体 | DN15/卡盘25.4/304不锈钢 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909416 | 60227972 | 卡箍/φ51加厚304不锈钢 | φ51 | 100 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909417 | 60227971 | 卡箍/φ25加厚304不锈钢 | φ25 | 50 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909418 | 60228145 | 压空管/PU压空管Φ6透明/亚德客 | Φ6 100米 | 1 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909419 | 60228146 | 压空管/PU压空管Φ8透明/亚德客 | Φ8 100米 | 1 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909420 | 60228147 | 压空管/PU压空管Φ10透明/亚德客 | Φ10 100米 | 1 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909452 | 60268775 | 螺纹直通/PC603/亚德客 | PC603 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909453 | 60268776 | 螺纹直通/PC604/亚德客 | PC604 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909454 | 60268777 | 螺纹直通/PC803/亚德客 | PC803 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909455 | 60268778 | 螺纹直通/PC804/亚德客 | PC804 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909456 | 60268779 | 螺纹直通/PC1003/亚德客 | PC1003 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909458 | 60268780 | 螺纹直通/PC1004/亚德客 | PC1004 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909459 | 60228198 | 卡盘垫圈/硅胶（外径51mm内径32mm非包边） | 51mm*32mmSIL | 200 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909460 | 60228193 | 卡盘垫圈/硅胶（外径22mm内径16mm高5m非包边） | 22mm*16mm*5mmSIL | 100 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909471 | 60251025 | 外丝快装卡盘/304不锈钢 DN15 卡盘50.5/磐视流体 | 304不锈钢 DN15 卡盘50.5 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909473 | 60251026 | 外丝快装卡盘/304不锈钢 DN20 卡盘50.5/磐视流体 | 304不锈钢 DN20 卡盘50.5 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11909474 | 60251028 | 外丝快装卡盘/304不锈钢 DN32 卡盘50.5/磐视流体 | 304不锈钢 DN32 卡盘50.5 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-公共维修组 | 王鹏程1405258
| 11907541 | 60268558 | 消火栓变径接头/DN150/100 | DN150/100 急件 | 5 | EA | 2026.07.17 | 工程部-能源组 | 何将军
| 11907542 | 60268559 | 消火栓变径接头/DN80/65 | DN80/65 急件 | 16 | EA | 2026.07.17 | 工程部-能源组 | 何将军
| 11907556 | 60268557 | 屏蔽通讯线/1mm2×2芯 | 1mm2×2芯 | 500 | M | 2026.07.17 | 工程部-能源组 | 李均
| 11906175 | 60007192 | 垫圈（进口） | 反应器组，见样品 | 50 | EA | 2026.07.15 | 病毒疫苗研究室 | 钟静
| 11905919 | 60015528 | 压力表 | WIKA,0-0.6Mpa，轴向散热压力表，刘宇 | 5 | ZI | 2026.07.14 | 病毒疫苗研究室 | 钟静
| 11905920 | 60015528 | 压力表 | 布莱迪，径向25卡盘，普通压力表，直径50, 0-0.1Mpa，1.0级，刘宇 | 2 | ZI | 2026.07.14 | 病毒疫苗研究室 | 钟静
| 11906399 | 60268340 | pH传感器/120mm/242428-2313/汉密尔顿 | 120mm 楚天源创 购买前联系人唐利15228935761 | 2 | EA | 2026.07.15 | 产品工艺研究室 | 刘晓凤
| 11905620 | 60061469 | 背胶标识 | (102E区），详见附表 | 5 | ZHA | 2026.07.14 | 分包装室-分装组 | 罗明欣
| 11905625 | 60172409 | 磁铁挂钩/直径36mm旋转B36 | 直径36mm旋转B36 (102E区），详见附表 | 30 | EA | 2026.07.14 | 分包装室-分装组 | 罗明欣
| 11906003 | 60055087 | 纱窗/通用料号 | 现场量尺寸 程尊平 | 2 | EA | 2026.07.14 | 菌二室-生产 | 杨宇
| 11906006 | 60052546 | 塑钢窗/通用料号 | 现场量尺寸 程尊平 | 2 | EA | 2026.07.14 | 菌二室-生产 | 杨宇
| 11905400 | 60014946 | 流量计 | 需要第三方校验报告，款式详询刘峰13982041781 | 6 | ZI | 2026.07.13 | 病毒性疫苗一室 | 唐劲松
| 11904986 | 50079078 | 离子色谱金电极/ICS3/5/079850 | ICS3/5 thermo公司Dionex™ ICS-5000+/ICS-6000 ED 电化学常规电极079850金电极 | 1 | GEN | 2026.07.10 | 重组药物室 | 赵婷
| 11904995 | 60006798 | 高效过滤器 | 供货前先联系使用人（袁老师15291999052） | 1 | EA | 2026.07.10 | 重组药物室 | 赵婷
| 11905011 | 60013635 | 安全阀/DN25 | DN25 ###楚天高压锅用 | 1 | EA | 2026.07.10 | 重组药物室 | 赵婷
| 11905012 | 60162062 | 耐震隔膜压力表（纯化水机）/量程0-1.6MPA/布莱迪 | 量程0-1.6MPA ###（纯化水机）/量程0-1.6MPA/布莱迪 | 1 | EA | 2026.07.10 | 重组药物室 | 赵婷
| 11910106 | 60009175 | 不锈钢架子 | 非标定制，洗衣机增高架，OA已申请 | 19 | EA | 2026.07.24 | 卡介苗（公用） | 魏键侠
| 11910111 | 60009175 | 不锈钢架子 | 非标定制，平皿架（800），已在OA申请 | 145 | EA | 2026.07.24 | 卡介苗（公用） | 魏键侠
| 11910115 | 60009175 | 不锈钢架子 | 非标定制，平皿架（300），已在OA申请 | 20 | EA | 2026.07.24 | 卡介苗（公用） | 魏键侠
| 11910118 | 60009175 | 不锈钢架子 | 非标定制，平皿架（400），已在OA申请 | 20 | EA | 2026.07.24 | 卡介苗（公用） | 魏键侠
| 11910120 | 60014014 | 不锈钢双层推车 | 非标定制，已在OA申请 | 2 | EA | 2026.07.24 | 卡介苗（公用） | 魏键侠
| 11910121 | 60003762 | 不锈钢盒子 | 非标定制，已在OA申请 | 4 | EA | 2026.07.24 | 卡介苗（公用） | 魏键侠
| 11907413 | 60053900 | 不锈钢非标件/通用料号 | 文件盒，33*28*12cm，带盖 | 10 | EA | 2026.07.17 | 病毒疫苗研究室 | 钟静
| 11907414 | 60053900 | 不锈钢非标件/通用料号 | 用具箱，30*28*18cm，带盖 | 5 | EA | 2026.07.17 | 病毒疫苗研究室 | 钟静
| 11907416 | 60053900 | 不锈钢非标件/通用料号 | 用具箱，45*42*30cm，带盖 | 2 | EA | 2026.07.17 | 病毒疫苗研究室 | 钟静
星德科 | 11910143 | 60233733 | 安全继电器/8109519163/星德科 | 急件8109537111 3550.71 | 2 | EA | 2026.07.24 | 工程部-工艺维修组 | 张寒雨
星德科 | 11910145 | 60231117 | 安全继电器/8109519164/星德科 | 急件8109537108 1277.37 | 2 | EA | 2026.07.24 | 工程部-工艺维修组 | 张寒雨
星德科 | 11910146 | 60231088 | 安全继电器/8109519162/星德科 | 急件8109537109 1582.48 | 3 | EA | 2026.07.24 | 工程部-工艺维修组 | 张寒雨
星德科 | 11910148 | 60268804 | 交流接触器/8109515830/星德科 | 急件 无 | 23 | EA | 2026.07.24 | 工程部-工艺维修组 | 张寒雨
星德科 | 11910150 | 60268805 | 交流接触器/8109519155/星德科 | 急件 无 | 8 | EA | 2026.07.24 | 工程部-工艺维修组 | 张寒雨
星德科 | 11910152 | 60268806 | 交流接触器/8109515834/星德科 | 急件 无 | 2 | EA | 2026.07.24 | 工程部-工艺维修组 | 张寒雨
星德科 | 11910153 | 60234503 | 辅助接触器/8108165370/星德科 | 急件8108165370 280.41 | 1 | EA | 2026.07.24 | 工程部-工艺维修组 | 张寒雨
星德科 | 11910154 | 60232453 | 电动接触器/8103138524/星德科 | 急件8103138524 273.23 | 4 | EA | 2026.07.24 | 工程部-工艺维修组 | 张寒雨
星德科 | 11910155 | 60268807 | 交流接触器/8103138527/星德科 | 急件 无 | 1 | EA | 2026.07.24 | 工程部-工艺维修组 | 张寒雨
重庆再升 | 11909340 | 60268134 | 初效过滤器/592*592*375 G4/6P 框25/重庆再升 | 592*592*375 G4/6P 框25 | 300 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909341 | 60268135 | 初效过滤器/592*287*375 G4/6P 框25/重庆再升 | 592*287*375 G4/6P 框25 | 100 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909342 | 60268137 | 初效过滤器/492*492*375 G4/5P 框25/重庆再升 | 492*492*375 G4/5P 框25 | 150 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909343 | 60268138 | 初效过滤器/592*492*375 G4/6P 框25/重庆再升 | 592*492*375 G4/6P 框25 | 170 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909344 | 60268139 | 初效过滤器/287*287*375 G4/3P 框25/重庆再升 | 287*287*375 G4/3P 框25 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909345 | 60268140 | 初效过滤器/492*390*375 G4/5P 框25/重庆再升 | 492*390*375 G4/5P 框25 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909346 | 60268141 | 初效过滤器/592*390*375 G4/5P 框25/重庆再升 | 592*390*375 G4/5P 框25 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909347 | 60268142 | 初效过滤器/200*592*375 G4/3P 框25/重庆再升 | 200*592*375 G4/3P 框25 | 10 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909348 | 60268143 | 初效过滤器/592*592*150 G4/6P 框25/重庆再升 | 592*592*150 G4/6P 框25 | 140 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909349 | 60268144 | 初效过滤器/287*592*150 G4/3P 框25/重庆再升 | 287*592*150 G4/3P 框25 | 70 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909350 | 60268145 | 初效过滤器/592*287*150 G4/6P 框25/重庆再升 | 592*287*150 G4/6P 框25 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909351 | 60268146 | 初效过滤器/287*287*150 G4/6P 框25/重庆再升 | 287*287*150 G4/6P 框25 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909352 | 60268147 | 初效过滤器/384*368*350 G4/4P 框25/重庆再升 | 384*368*350 G4/4P 框25 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909353 | 60268148 | 初效过滤器/441*477*350 G4/4P 框25/重庆再升 | 441*477*350 G4/4P 框25 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909354 | 60268149 | 初效过滤器/592*403*350 G4/6P 框25/重庆再升 | 592*403*350 G4/6P 框25 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909355 | 60268152 | 中效过滤器/592*592*375 F7/6P 框25/重庆再升 | 592*592*375 F7/6P 框25 | 300 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909356 | 60268153 | 中效过滤器/592*287*375 F7/6P 框25/重庆再升 | 592*287*375 F7/6P 框25 | 100 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909357 | 60268155 | 中效过滤器/287*287*375 F7/3P 框25/重庆再升 | 287*287*375 F7/3P 框25 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909358 | 60268156 | 中效过滤器/492*492*375 F7/5P 框25/重庆再升 | 492*492*375 F7/5P 框25 | 70 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909359 | 60268158 | 中效过滤器/492*592*375 F7/5P 框25/重庆再升 | 492*592*375 F7/5P 框25 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909360 | 60268159 | 中效过滤器/492*390*375 F7/5P 框25/重庆再升 | 492*390*375 F7/5P 框25 | 10 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909362 | 60268160 | 中效过滤器/592*592*500 F7/6P 框25/重庆再升 | 592*592*500 F7/6P 框25 | 100 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909363 | 60268161 | 中效过滤器/287*592*500 F7/3P 框25/重庆再升 | 287*592*500 F7/3P 框25 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909364 | 60268162 | 中效过滤器/384*368*350 F7/4P 框25/重庆再升 | 384*368*350 F7/4P 框25 | 10 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909365 | 60268163 | 中效过滤器/441*477*350 F7/4P 框25/重庆再升 | 441*477*350 F7/4P 框25 | 10 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909366 | 60268164 | 中效过滤器/592*592*534 F8/6P 框25/重庆再升 | 592*592*534 F8/6P 框25 | 170 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909367 | 60268165 | 中效过滤器/592*287*534 F8/6P 框25/重庆再升 | 592*287*534 F8/6P 框25 | 70 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909368 | 60268166 | 中效过滤器/492*492*375 F8/5P 框25/重庆再升 | 492*492*375 F8/5P 框25 | 40 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909369 | 60268167 | 中效过滤器/492*390*375 F8/5P 框25/重庆再升 | 492*390*375 F8/5P 框25 | 10 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909370 | 60268168 | 中效过滤器/592*390*375 F8/6P 框25/重庆再升 | 592*390*375 F8/6P 框25 | 10 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909371 | 60268169 | 中效过滤器/200*592*375 F8/3P 框25/重庆再升 | 200*592*375 F8/3P 框25 | 5 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909372 | 60268170 | 中效过滤器/592*592*534 F9/6P 框25/重庆再升 | 592*592*534 F9/6P 框25 | 40 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909387 | 60268171 | 中效过滤器/592*287*534 F9/6P 框25/重庆再升 | 592*287*534 F9/6P 框25 | 20 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909389 | 60268172 | 中效过滤器/287*287*534 F8/3P 框25/重庆再升 | 287*287*534 F8/3P 框25 | 6 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909392 | 60268175 | 高效过滤器/592*592*292 H10/重庆再升 | 592*592*292 H10 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909397 | 60268176 | 高效过滤器/592*287*292 H10/重庆再升 | 592*287*292 H10 | 10 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909398 | 60268177 | 高效过滤器/592*592*292 H13/重庆再升 | 592*592*292 H13 | 300 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909399 | 60268178 | 高效过滤器/592*287*292 H13/重庆再升 | 592*287*292 H13 | 100 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909400 | 60268150 | 初效过滤器/592*592*46 G4/6P 框25/重庆再升 | 592*592*46 G4/6P 框25 | 60 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909401 | 60268151 | 初效过滤器/287*592*46 G4/3P 框25/重庆再升 | 287*592*46 G4/3P 框25 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909402 | 60268173 | 中效过滤器/592*592*480 F8/6P 框25/重庆再升 | 592*592*480 F8/3P 框25 | 60 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
重庆再升 | 11909403 | 60268174 | 中效过滤器/287*592*480 F8/3P 框25/重庆再升 | 287*592*480 F8/3P 框25 | 30 | EA | 2026.07.22 | 工程部-维保组 | 代亮
梅特勒 | 11906391 | 50103372 | 电导率电极/738/51344110/梅特勒 | 738 品牌：梅特勒，货号51344110，型号InLab738-IS MIP67 | 1 | EA | 2026.07.15 | 产品工艺研究室 | 刘晓凤
梅特勒 | 11906024 | 60162067 | pH在线检测探头电极（纯化水机）/PH电极/200/30486781/梅特勒 | PH电极/200 水站 | 1 | EA | 2026.07.14 | 病毒疫苗研究室 | 钟静